附件

第三轮省级生态环境保护督察第二十三项反馈问题整改任务完成情况

一、反馈问题

《青岛市城市排水“两个清零、一个提标”三年攻坚行动方案》提出，到2024年，城市再生水利用率达到55%。督察发现，2023年青岛市城市再生水利用量41718万吨，利用率为51.77%。其中，城市杂用、景观绿化、工业生产等用水占比仅为7.7%。

二、整改目标及完成情况

整改目标：城市再生水利用率达到55%。

完成情况：2024年度，市南区、市北区、李沧区（简称市内三区）城市再生水利用率达到55.5%。

三、整改措施及具体落实情况

（一）整改措施

持续推进城市再生水利用工作，加快再生水利用项目建设，增加再生水利用设施，拓展再生水利用途径，鼓励在城市杂用、景观环境、生态补水等领域优先使用再生水。

（二）具体落实情况

2024年，市内三区城市再生水利用量达到1.4亿，其中，城市杂用、景观绿化、工业生产等领域再生水利用量约1794万吨，占比达到12.8%。

1.2024年持续实施河道生态补水，为李村河、海泊河等河道补水量达到1.22亿吨，河道断面水质得到有效改善，李村河荣获幸福河湖“淮河样板”和全国第二批美丽河湖优秀案例。

2.建设海泊河高品质再生水利用工程，为华电青岛发电有限公司提供脱硫用水和满足热网补水需求。该项目设计规模为0.6万立方米/日。截至2025年3月，已完成厂内设备设施安装，管道全线贯通，实现通水。

3.自2024年1月1日起，海泊河净化水厂为胶州湾第二海底隧道青岛侧供送施工用再生水，截至2024年12月底，施工用再生水总计72.7万立方米。

4.2024年与青岛市海滨风景区管理中心、青岛泰能新能源有限公司等6家用水单位签订再生水供水框架协议，涵盖清洁能源、绿化用水及道路保洁用水。截至2024年12月底，６家用水单位再生水用量总计220万立方米。

5.2024年市内三区新建取水点4处，可为绿化和道路保洁车辆提供再生水加水服务，取水口日均取水量约0.16万立方米，月均约4.8万立方米。

四、销号验收情况

2025年4月11日，青岛水务集团有限公司组织了自我验收。2025年5月20日，青岛市水务管理局进行了验收复核。